| Ausbildungsjahr 1 Bündelungsfach: Montage und Instandhaltung Lernfeld 4 (80 UStd.): Zweidimensionale Kommunikationsmittel beleuchten Lernsituation 4.3 (20 UStd.): Planung einer Beleuchtung für ein Firmenschild |  |
| --- | --- |
| Einstiegsszenario Frau Müller eröffnet ein Café namens „Blue Lagoon“ mit Außengastronomie in der Fußgängerzone der Soester Altstadt. Aufgrund der Gestaltungssatzung der Stadt Soest hat sich die Inhaberin für ein Schild der Größe 1600 mm x 500 mm entschieden. In unmittelbarer Nähe des Cafés befindet sich eine Straßenlaterne mit Natriumdampfbeleuchtung. Frau Müller wünscht eine fachkompetente Beratung. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Infoblätter zu den gängigen Leuchtmitteln im Niederspannungsbereich (zusammengefasst zu einer Infomappe) begründeter Vorschlag zur Umsetzung der Werbemaßnahme für die Kundin verfassen und präsentieren Klassenarbeit: Lichttechnische Grundgrößen, Optik, Vor- und Nachteile der verschiedenen Leuchtmittel |
| Wesentliche Kompetenzen - unterscheiden verschiedene Arten der Beleuchtung - verschaffen sich einen Überblick über mögliche Leuchtmittel für eine direkte Beleuchtung im Niederspannungsbereich - wählen unter Berücksichtigung lichttechnischer Grundlagen geeignete Beleuchtungsarten und Leuchtmittel für ein Schild aus - wählen unter Berücksichtigung gestaltungstechnischer Grundlagen geeignete Beleuchtungsarten für ein Schild aus - beachten die Richtlinien der Lichtemission | Konkretisierung der Inhalte - direkte, indirekte, akzentuierte Beleuchtung - Leuchtmittel im Niederspannungsbereich (unter 1000 V): Metalldampflampen (Halogenmetalldampflampen / Quecksilberdampf-Hochdrucklampen / Natriumdampf-Hoch- & Niederdrucklampen), Leuchtstofflampen, LEDs - Licht (Wellenspektrum, Spektralfarben, additive Farbmischung) - Lichttechnische Grundgrößen und Berechnungen (Beleuchtungsstärke, Lichtstärke, Leuchtdichte, Lichtstrom, Lichtausbeute, Lichttemperatur) - Lichtemission (notwendige und zulässige Leuchtdichten) - Farbe (subtraktive Farbmischung, Kontraste, Farbe in Abhängigkeit von Beleuchtung, Metamerie) |
| Lern- und Arbeitstechniken Recherche, Informationen bündeln, themendifferenzierte und themengleiche Gruppenarbeit, Präsentation |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Handbuch der Lichtwerbung Teil 2, Internet, vorbereitete Infomaterialien, Film: „Welt der Farbe“ Teil I ... |  |