| 2. Ausbildungsjahr Bündelungsfach: Wärmeanlagentechnik Lernfeld Nr. 5 (80 UStd.): Feuerungs- und Lüftungsanlagen messen Lernsituation Nr. 5.1 (30 UStd.): Messung an einem NT-Ölkessel nach 1.BImSchV durchführen |
| --- |
| Einstiegsszenario In einem EFH ist an einem NT-Ölkessel die wiederkehrende Messung nach 1.BImSchV durchzuführen. Es ist festzustellen, ob die rechtlichen Vorgaben der 1.BImSchV eingehalten werden. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Auswertung gesetzlicher Vorschriften Skizze Aufbau Messgerät Berechnung des Abgasverlustes Checkliste/Mind Map Ablauf der Messung ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung |
| Wesentliche Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler Benennen die Forderungen der 1.BImSchV Systematisieren physikalische Größen und Messprinzipien Wählen Messgeräte und Betriebsmittel aus und führen Messungen entsprechend der 1.BImSchV durch Interpretieren die Messwerte, führen entsprechende Berechnungen durch und bewerten die Ergebnisse Erstellen Protokolle und erläutern diese dem Kunden | Konkretisierung der Inhalte 1.BImSchV §§ 5-11, 15 Kombinationsmessgerät Gassensor ZIV-Arbeitsblatt Abgasverlust-Grenzwerte Siegert´sche Formel CO2-Gehalt Messprotokoll Kundengespräch |
| Lern- und Arbeitstechniken |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle |
| Organisatorische Hinweise z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation |