| Fachkompetenz (Auszüge aus dem Bildungs-/Lehrplan) | Medienkompetenz | Anwendungs-Know-how | Informatische Grundkenntnisse |
| --- | --- | --- | --- |
| Lernfeld 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren |  |  |  |
| Die Schülerinnen und Schüler führen die Installation der Wärmeerzeugungsanlage unter Nutzung von Herstellerunterlagen, auch in einer Fremdsprache, durch beachten die Vorschriften zur Aufstellung von Wärmeerzeugern und die Verlegeregeln für Brennstoffversorgungsleitungen (Einstrangsystem, sicherheitstechnische Ausrüstung) - Formulierung dem Bildungsplan angelehnt. | 6.1.1 Digitale Repräsentation von Information und Daten in automatisierten Prozessen bewerten prüfen die Funktionsweise und Werte der Anlage | 6.2.1 CPS-Systeme planen und installieren planen und installieren vernetzte Komponenten der Wärmeerzeugung | 6.3.1 Prozessmanagement vernetzter Systeme konfigurieren und parametrieren vernetzte Komponenten prüfen die Funktionsweise und Werte der Anlage |
| Lernfeld 12: Ressourcenschonende Wärmeerzeugungsanlagen installieren |  |  |  |
| Die Schülerinnen und Schüler entwickeln, dokumentieren und präsentieren Planungsvorschläge unter Berücksichtigung von Versorgungssicherheit, Energieeffizienz und Umweltschutz beurteilen und bewerten die Energieausnutzung der Wärmeerzeugungsanlage (Leistungszahl, Jahresarbeitszahl) anhand von Messwerten. | 3.1.1 Auswirkungen intelligenter und vernetzter Systeme auf Beruf und Lebenswelt reflektieren berücksichtigen Kundenanforderungen beurteilen Effizienz und gleichen diese mit den Vorgaben ab | 3.2.1 Neue Geräte und Hardware implementieren, vernetzen und bedienen 3.2.2 Anwendungssoftware auswählen, implementieren und anwenden nehmen physikalische Größen (Lufttemperatur, Luftgeschwindigkeit und rel. Luftfeuchte) mit einem App gesteuerten Messgerät auf | 3.3.1 Hardware, Komponenten und Schnittstellen, Aufbau und Funktionsweise 3.3.2 Software, Programm, Dokumentation, Daten, Installation und Einrichtung analysieren Funktionsweise und Leistungsumgang der APP |
|  | 4.1.1 Validität von Daten anhand von Kriterien bewerten gleichen Messwerte und Berechnungen mit Herstellerangaben und gesetzlichen Vorschriften ab | 4.2.2 Daten aufbereiten, strukturieren, analysieren, visualisieren und interpretieren speichern, verschicken die Messwertdaten als CSV-Datei und verarbeiten sie in einem Tabellenkalkulationsprogramm weiter berechnen die Wärmeleistung des Verdampfers einer Wärmepumpe mit ermittelten Messdaten - bestimmen die Leistungszahl ε einer Luft-Wasser Wärmepumpe mit ermittelten Daten | 4.3.1 Daten und ihre Verarbeitung 4.3.2 Daten und ihre Strukturierung 4.3.4 Datenanalyse und -auswertung unterscheiden Dateiformate wählen Formeln und Funktonen der Tabellenkalkulation aus |
| Lernfeld 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren |  |  |  |
| Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über den Aufbau und die Funktion der installierten versorgungstechnischen Anlagen (Regelung von Heizungs- und solarthermischen Anlagen) analysieren die unterschiedlichen hydraulischen, elektrischen und regelungstechnischen Komponenten auf ihre Wirkungsweise im Einzelfall und im Zusammen-spiel aller angeschlossenen Systemkomponenten (bivalente Anlagen). | 3.1.1 Auswirkungen intelligenter und vernetzter Systeme auf Beruf und Lebenswelt reflektieren berücksichtigen Kundenanforderungen beurteilen die Effizienz vernetzter Systeme | 3.2.1 Neue Geräte und Hardware implementieren, vernetzen und bedienen 3.2.2 Anwendungssoftware auswählen, implementieren und anwenden prüfen durch Temperaturmessung mit einem Anlagethermometer die Leitungen des Kalt- und Heißgases an einer Wärmepumpe und dokumentieren die Ergebnisse in der Auftragsbearbeitung | 3.3.1 Hardware, Komponenten und Schnittstellen, Aufbau und Funktionsweise 3.3.2 Software, Programm, Dokumentation, Daten, Installation und Einrichtung identifizieren Systemparameter und ihre Wechselwirkungen in Hard- und Anwendungssoftware |
|  | 4.1.1 Validität von Daten anhand von Kriterien bewerten gleichen Messwerte und Berechnungen ab | 4.2.2 Daten aufbereiten, strukturieren, analysieren, visualisieren und interpretieren vollziehen den Temperatur- und Druckverlauf des thermodynamischen Prozesses in einem h-loop-Diagramm eines Kältemittels nach | 4.3.1 Daten und ihre Verarbeitung 4.3.2 Daten und ihre Strukturierung 4.3.4 Datenanalyse und -auswertung unterscheiden Dateiformate wählen Berechnungsfunktionen und Grafikdarstellungen der Tabellenkalkulation aus |