- Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld

| ### Lernfeld 3: Baugruppen herstellen und montieren (80 UStd.) 1. Ausbildungsjahr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert(UStd.) | Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan |
| 3.1 | Planung der Befestigung einer Versorgungsleitung | 10 | Wirtschafts- und Betriebslehre Anforderungssituation 2 |
| 3.2 | Analyse der Tragfähigkeit von Bauteilen und Rohrbefestigungen | 30 |  |
| 3.3 | Erstellung des Montageplans für eine Versorgungsleitung | 10 |  |
| 3.4 | Prüfung der Dichtheit einer Versorgungsleitung | 30 |  |

- Gestaltung von Lernsituationen

| 1. Ausbildungsjahr Bündelungsfach: Bearbeitung von Kundenaufträgen Lernfeld 3: (80 UStd.) Baugruppen herstellen und montieren Lernsituation 3.1: (10 UStd.) Planung der Befestigung einer Versorgungsleitung |  |
| --- | --- |
| Einstiegsszenario Eine Kundin oder ein Kunde reicht eine Bauzeichnung ihres bzw. seines Einfamilienhauses ein und möchte dazu von Ihnen erste Vorschläge für die Planung der Versorgungsleitungen. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Materialliste mit Kostenvoranschlag für eine Versorgungsleitung Werkzeugliste für die Montage der Versorgungsleitung ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung Bewertung der Vorstellung der Gruppenergebnisse |
| Wesentliche Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler erfassen und beschreiben die funktionalen Zusammenhänge einer Bauzeichnung. beschreiben die sachgerechte Ausführung von Rohrbefestigungen. planen die Montage von Rohrleitungen. wählen die notwendigen Norm- und Bauteile mithilfe technischer Unterlagen aus. | Konkretisierung der Inhalte Analyse von Bauzeichnungen Deutung der Sinnbilder einer Bauzeichnung Auswahl von Normteilen wie Schellen, Schrauben und Dübeln aus Tabellenbüchern, Normblättern und Herstellerkatalogen |
| Lern- und Arbeitstechniken Beschaffung von Informationen aus Tabellenbüchern und Normwerken sowie aus Herstellunterlagen Präsentationen der Ergebnisse der Gruppenarbeit |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Bauzeichnung eines Einfamilienhauses, Fachbuch, Tabellenbuch, Normblätter, Herstellerunterlagen |  |
| Organisatorische Hinweise Dokumentenkamera für die Präsentation |  |