- Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld

| ### Lernfeld 8: Sanitärräume ausstatten (60 UStd.) 2. Ausbildungsjahr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert (UStd.) | Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan |
| 8.1 | Sanierung eines Gäste-WC | 20 |  |
| 8.2 | Installation eines Badezimmers für ein Vier-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus | 30 |  |
| 8.3 | Umplanung des Kundenbadzimmers aus Lernsituation 8.2 zu einem barrierefreien Bad. | 10 |  |

- Gestaltung von Lernsituationen

| 2 Ausbildungsjahr Bündelungsfach: Bearbeitung von Kundenaufträgen Lernfeld 8: (60 UStd.) Sanitärraume ausstatten Lernsituation 8.1: (20 UStd.) Sanierung eines Gäste-WC |  |
| --- | --- |
| Einstiegsszenario Das Ehepaar Müller möchte sein bestehendes Gäste-WC modernisieren und zusätzlich mit einem Untertischgerät für die Warmwasserbereitung sowie einem Urinal ausstatten lassen. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Grundrisszeichnung und Installationszeichnung mit Sanitärobjekten und Bewegungsflächen Funktionsbeschreibung und begründeter Auswahl eines Untertischgeräts mit Beschreibung der Inbetriebnahme ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung Bewertung der erstellten Zeichnungen Klassenarbeit zum Thema „Badplanung“ |
| Wesentliche Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler analysieren bauliche Gegebenheiten anhand von Bauzeichnungen. planen die Ausstattung und Installation von Sanitärräumen. beschreiben die Funktionsweise von Geräten zur Warmwasserbereitung. ermitteln Installationsmaße für Sanitärobjekte. stellen ihre Planungen zeichnerisch dar. wählen mit Hilfe einer App ein passendes Gerät zur Warmwasserbereitung aus. | Konkretisierung der Inhalte Lesen von Bauzeichnungen Zuordnen der Sinnbilder von Sanitärgegenständen Ausstattung von Sanitärräumen Vergleich der Bauarten von WCs, Urinalen und Waschtischen Festlegung der Anschlusshöhen von Leitungen zur Ver- und Entsorgung Bestimmung der Montagehöhen von Sanitärgegenständen Beschreibung der Funktionsweise eines Untertischgeräts und der zugehörigen druckloser Armatur Festlegung der Bewegungsflächen und Mindestabstandsmaßen von Sanitärobjekten Durchführung elektrotechnischen und wärmetechnische Berechnungen |
| Lern- und Arbeitstechniken Planung von Sanitärräumen mithilfe von Zeichnungen Auswertung von Herstellerunterlagen von Warmwasserbereitern |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Apps zur Auslegung von Warmwasserbereitern, Fachbuch, Tabellenbuch |  |
| Organisatorische Hinweise Besuch einer Badausstellung |  |