Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 10I: „Stahlbetonbalken dimensionieren“ (40 UStd.)

| Nr. | Abfolge/Bezeichnung der Lernsituationen | Zeitrichtwert | Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan |
| --- | --- | --- | --- |
| 10I.1 | Dimensionierung eines Stahlbetonbalkens | 20 |  |
| 10I.2 | Modellbasierte Konstruktion der Bewehrung des Stahlbetonbalkens | 10 |  |
| 10I.3 | Dimensionierung eines Stahlträgers | 10 |  |

| 3. Ausbildungsjahr Bündelungsfach: Planung und Darstellung von Bauwerken Lernfeld 10I: Stahlbetonbalken konstruieren (40 UStd.) Lernsituation 10I.1: Dimensionierung eines Stahlbetonbalkens (20 UStd.) |  |
| --- | --- |
| Einstiegsszenario Für den Neubau eines Reifenhandels soll die Öffnung zum Verkaufsraum vergrößert werden, damit ein großes Schaufenster entsteht. Die 5,01 m große Öffnung in der Außenwand muss mit einem Stahlbetonbalken überdeckt werden. Das Ingenieurbüro ist zuständig für die Tragwerksplanung des Neubaus. Nach den Änderungswünschen des Bauherrn benötigt der Architekt schnell eine Angabe zu den Abmessungen des Balkens. Ein Mitarbeiter erhält den Auftrag, die Abmessungen und die notwendige Bewehrung vorzudimensionieren. Bautechnische Vorgaben: Die Tragschale der Außenwand hat eine Dicke von d = 24 cm und wird später mit einem WDVS verkleidet. Veränderliche Einwirkungen sind mit 2 kN/m angesetzt, ständige Einwirkungen aus Decke und Mauerwerk werden mit 18 kN/m angenommen. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Skizze des Stahlbetonbalken mit der Lage der Bewehrung Berechnung der Abmessungen und der notwendigen Bewehrung des Stahlbetonbalkens ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung Klassenarbeit oder Projektmappe |
| Wesentliche Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler analysieren die planerischen, konstruktiven und statischen Vorgaben eines Stahlbetonbalkens als Einfeldträger informieren sich vertiefend über Baustahl und Stahlbeton planen die Bewehrungsführung, indem sie den erforderlichen Bemessungswert der Beanspruchung aus einer Statik übernehmen und damit die Biegebewehrung dimensionieren sowie die Montagestäbe konstruktiv festlegen wählen die Bewehrung (Stabdurchmesser, Stabanzahl, Stababstände) aus berechnen unter Berücksichtigung der statischen Vorgaben mithilfe des kd-Verfahrens die erforderliche Bewehrung kontrollieren ihre Planung hinsichtlich der Einhaltung technischer Regeln und Vorschriften bewerten die Aspekte der Nachhaltigkeit von Stahlbetonträgern reflektieren den Bemessungsprozess hinsichtlich ihrer Verantwortung dabei. | Konkretisierung der Inhalte Beton- und Baustahl, Spannungs-Dehnungsdiagramm, Verbundbereiche, Überwachungsklassen Unterzug, Überzug kd-Verfahren, Verankerungslänge am direkten Auflager, Übergreifungslänge, Schubbewehrung mittels zweischnittiger, senkrechter Bügel Stabdurchmesser, Stabanzahl, Stababstände (Beton- und Baustahl, Spannungs-Dehnungsdiagramm, Verbundbereiche, Überwachungsklassen), die Ausführungsvarianten (Unterzug, Überzug), die normgerechte Bemessung von Stahlbetonbalken als Einfeldträger (kd-Verfahren, Verankerungslänge am direkten Auflager, Übergreifungslänge, Schubbewehrung mittels zweischnittiger, senkrechter Bügel) |
| Lern- und Arbeitstechniken EA, PA, GA, Kartenabfrage, Mindmapping, Internetrecherche, Informationsbeschaffung, Tabellenkalkulation, konventionelle Zeichentechnik (Skizzen), Stationenlernen |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle |  |
| Organisatorische Hinweise Lernvoraussetzung: Lernfeld 8 |  |

Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.)