| Fachoberschule Anlage C 3, Fachbereich Fach: Elektrotechnik Anforderungssituation: 2.1 Handlungsfeld/Arbeits- und Geschäftsprozesse: Produktentwicklung und -Gestaltung Lernsituation Nr. 2.1.1 – Modifizieren eines (elektro-) technischen Systems, Ermitteln der Betriebsdaten |  |
| --- | --- |
| Einstiegsszenario (Handlungsrahmen) Ein Wechselrichter einer bestehenden Photovoltaik-Anlage soll ersetzt werden. Zukünftig sollen zwei Strings unterschiedlicher Anzahl von Modulen an einen MPP-Eingang angeschlossen werden. Der Auftraggeber/die Auftraggeberin befürchtet allerdings einen finanziellen Minderertrag durch die Neukonfiguration. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Hinweis zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung: Schriftlicher Leistungsnachweis Dokumentation für den Auftraggeber/die Auftraggeberin |
| Wesentliche Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler… - beurteilen den absoluten Energieertrag der Anlage in alter und neuer Konfiguration (AS 5.1, Z 4) - erfassen relevante elektrische Größen (AS 2.1, Z 3) - informieren sich in einem Gespräch und durch weitere Recherchen über die technischen Rahmenbedingungen der Anlage (AS 3.1, Z 1) - berücksichtigen die aktuellen Vorschriften und Normen (AS 3.1, Z 4) | Konkretisierung der Inhalte - Reihenschaltung und Parallelschaltung von Strings - Leistungsbestimmung - Reale und Ideale Spannungsquelle - Leistungsanpassung - Beurteilung im Rahmen der Energieeffizienzbetrachtung |
| Lern- und Arbeitstechniken Interview, Auftraggeber-Auftragnehmer-Gespräch, Internetrecherche |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle: |  |
| Organisatorische Hinweise Die Zusammenarbeit mit dem Fach Deutsch/Kommunikation bietet sich im Hinblick auf die Kundengespräche an. |  |